ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Пристанского сельского поселения

Таврического муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.02.2023 года                                                                                  № 08

с. Пристанское

| Об утверждении «Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (2023-2032 годы)» |  |
| --- | --- |

На основании Постановления Правительства РФ от 14.06. 2013 г. от № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить «Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (2023-2032 годы)». (Прилагается).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с 15 февраля 2023 года.

| Глава сельского поселения | С.А. Рожков |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пристанского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2023-2032 гг.

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2023-2032 гг.

| - Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| - Основание разработки Программы | ## Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. N 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» (в соответствии с пунктом 11); Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2032 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Пристанском СП. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства |
| Целевые показатели | - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1170000 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2023 году – 270000 рублей (в т.ч. 220000 на оплату эл.эн.) - в 2024 году – 100000 рублей; - в 2025 году – 100000 рублей; - в 2026 году – 100000 рублей; - в 2027 году - 100000 рублей; - в 2028 году – 100000 рублей; - в 2029 году – 100000 рублей. - в 2030 году – 100000 рублей. - в 2031 году – 100000 рублей. - в 2032 году – 100000 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, и безвозмездные поступления |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - 1. Сокращение доли стальных и асбоцементных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Пристанском сельском поселении - в 2023 году – мероприятие не планируется - в 2024 году – 15,8 % - в 2025 году - мероприятие не планируется - в 2026 году - до 10,8% - в 2027 году – до 7,8% - в 2028 году – до 4,0% - в 2029 году – до 2,0% - в 2030 году – мероприятие не планируется - в 2031 году – мероприятие не планируется - в 2032 году – 0% 2.Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц в Пристанском сельском поселении до 100% : - в 2023 году – до 75%; - в 2024 году – до 80%; - в 2025 году – до 85%; - в 2026 году – до 90%; - в 2027 году – до 95% ; - в 2028 году – до 100%; - в 2029 году – до 0%. - в 2030 год – до 0 % - в 2031 год - до 0% - в 2032 год – до 0 % |

- ВВЕДЕНИЕ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района (далее Пристанское СП). 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пристанское сельское поселение образовано в 1909 году, Площадь Пристанского сельского поселения составляет – 0,28 тыс. кв. км или 10,3% от территории Таврического муниципального района. Основными природными ресурсами являются: - глины (суглинки) – кирпичное сырье, (разведано два месторождения, суммарные запасы 1,560 тыс. куб.м глинистого материала), могут служить сырьевой базой для кирпичных заводов. В настоящее время месторождения не разрабатываются- в период перестройки полностью ликвидировали кирпичный завод. - подземные воды хозяйственно-питьевого назначения, скважин нет так, как все поселение пользуется питьевой водой с Южного группового водопровода. В данном поселении строительство скважин не целесообразно. - лесной фонд – 4,6 % площади поселения, общий запас древесины 0,1 млн. куб. м. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется. Отсутствие лесного массива. Вырубка леса может привести к образованию эрозии почвы. Общая площадь земельных ресурсов составляет 28.1 тыс. га, из них 24,8 га- сельскохозяйственные угодья. Протяженность дорог составляет 73 км., из них дорог с твердым покрытием – 83%. Население поселения на 1 января 2023 года составляет 2442 человек, плотность населения- 9,2 чел/ кв.км Национальный состав населения: русские- 53% украинцы – 19% казахи – 12% немцы – 8% татары – 2 % другие- 6 % Пристанское сельское поселение граничит со следующими поселениями: Юг д. Новоивановка Нововаршавского района Восток с. Иртыш Черлакского района Запад п. Новоуральский Таврического района Север с. Прииртышье Таврического района Административный центр Пристанского сельского поселения Таврического района Омской области– село Пристанское. Расстояние до г. Омска составляет 110 км, до районного центра рп Таврическое 53 км, по автомобильной дороге с твердым покрытием. Территория поселения разделена на 4 населенных пункта: Пристанское, Баландино, Байдалин, Победа. Общая площадь жилого фонда поселения составляет 52,9 тыс. кв.м. Всего в поселении 233 многоквартирных дома, общей площадью 29,4 тыс. кв. м. Благоустроенных домов 34%, полублагоустроенных 66%. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 60%. Целью политики поселения является обеспечение жителей Пристанского СП доступным и качественным жильем. Для решения поставленных задач в поселении необходима организация работы по следующим направлениям: - формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в жилищное строительство; - создание условий для повышения доступности приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов с привлечением внебюджетных источников финансирования; - активизация развития индивидуального жилищного строительства; - обеспечение земельных участков под жилищное строительство объектами инженерной инфраструктуры 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Основной задачей развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе: - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данной задачи первоочередными будут являться: - мероприятия, направленные на обеспечение газо- и водоснабжения населения; - систем электро- и теплоснабжения; - систем водоснабжения; Целью данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства, снижения издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки на территории Пристанского СП. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов энергетики; - стимулирование энергосбережения; - внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии; Реализация запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить уровень износа основных фондов. 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Коммунальная инфраструктура Пристанского сельского поселения обеспечивает: ■ централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО МРСК Сибири); ■ централизованное водоснабжение населения и организаций (ОАО Омскоблводопровод); ■ централизованное снабжение населения и организаций природным газом («Межрегионгаз» «Омскоблгаз»); - Вывоз отходов из выгребных ям производит ООО «Коммунальник Южный» ■ вывоз отходов производит ООО «МАГНИТ» Коммунальному хозяйству Пристанского сельского поселения присущи следующие основные проблемы. 1) Технологические проблемы. Основные из них это: - достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей; - сверхнормативные потери ресурсов (воды); 2) Экономические недостатки. Здесь, прежде всего, следует выделить: - убыточность существующей системы водоснабжения, ликвидация порывов 4.1 Теплоснабжение На обслуживании ООО «Коммунальник Южный» находится 8 квартир, такие социально-значимые объекты как МОУ «Пристанская СОШ», МДОУ Пристанский детский сад, рембыттехника, спорткомплекс, аптека, здание администрации, магазин, мастерская котельной. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Все насосы установлены в котельной. Теплоносителем в системе отопления является вода, тепловые сети 2-х трубные. Протяженность тепловых сетей -1663 м. 4.3 Водоснабжение Территория Таврического муниципального района находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Подземные воды, приуроченные к территории Таврического муниципального района не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Основным источником водоснабжения населения являются поверхностные воды р. Иртыш, территорию Пристанского сельского поселения обслуживает Южный групповой водопровод построен в 1958-1964 годах Подача воды на территории Пристанского СП осуществляется водопроводной водой, подаваемой из водопроводной сети ОАО «Омскоблводопровод». Общая сеть водопровода по Пристанскому СП составляет 17,4 км (с. Пристанское - 11,2 км, д. Баландино - 2,8 км, д. Байдалин - 3,5 км, д. Победа - 1,4 км). Из них 1,4 км – это стальные тубы (8% от общей длины водопровода), у которых процент износа более 80% в связи с этим часто происходят утечки и как следствие неучтенный расход воды. 4.4 Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов Неотъемлемой частью программы комплексного развития является определение направления развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз отходов осуществляется предприятиям ООО «МАГНИТ». В населенных пунктах сельского поселения оборудованные контейнерные площадки для сбора ТКО. Всего установлено 16 контейнерных площадок. Реализация Программы в части утилизации твердых бытовых отходов позволит добиться следующих результатов: 1. Экологический эффект: - сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Пристанского СП за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов; - обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона. 4.5 Электроснабжение Обеспечение электроэнергией потребителей в Пристанском СП осуществляется ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврическим РЭС по воздушным линиям от подстанции 110/35/10 кВт – с. Пристанское: Проблемами влияющими на работу ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - несанкционированные подключения в сетях т.е. хищение электроэнергии недобросовестными потребителями; - высокий износ сетей, трансформаторных подстанций; Основными задачами ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией; - сдерживание роста как технических, так и коммерческих потерь электроэнергии. На начало 2023 года улицы населенных пунктов освещены на 75 %. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета различных уровней и внебюджетных источников. Администрация Пристанского СП вправе привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий Программы. 6. КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 6.1. Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов: -определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы; - планирование исполнения конкретных объемов работ; - выполнение работ; - отчетность по исполнению мероприятий. 6.2. В случае изменения в текущем финансовом году объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (мероприятия, которые включены в комплексную программу), исполнитель-координатор комплексной программы в установленном порядке обеспечивает внесение изменений в комплексную программу до принятия Представительным органом решения о внесении изменений в Решение Совета об муниципальном бюджете на текущий финансовый год, в котором предусматривается указанное изменение объемов финансирования целевой программы. 6.3. По итогам года до 01 марта ежегодно до окончания срока действия Программы соответствующие организации коммунального комплекса представляют в администрацию Пристанского СП информацию о ходе выполнения соответствующего раздела настоящей Программы. 6.4. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Пристанского СП в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 7. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ С МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Для ежегодной оценки результативности Программы используются следующие целевые индикаторы: - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения; Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле: (I1ф / I1н + …. I4ф / I4н) / N * 100% + (Э1+….Э7) / NП Э - эффективность реализации Программы (процентов); I 1-бф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; I 1-бн - плановое значение целевого индикатора; N - количество целевых индикаторов Программы; Э1-б - эффективность реализации отдельных подпрограмм; N - количество подпрограмм. При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы. Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего: - при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы; - при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой; по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты: 1. Сокращение доли стальных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Пристанском сельском поселении. Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: О1=А/В*100%, где О1- значение показателя ожидаемого результата, А – протяжённость стальных труб в отчетном году; В – общая протяженность водопроводной сети в Пристанском СП. Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Пристанского СП. 2. Довести до 100% освещенность улиц поселения. Ожидаемый результат измеряется в километрах и рассчитывается по формуле: О3=А где О3 - значение показателя ожидаемого результата, А – протяженность освещенности улиц; Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Пристанского СП..

Приложение № 1

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2023-2032 годы

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Пристанского сельского поселения на 2023-2032 годы.

| п/п | Наименование мероприятий* | Сроки исполнения | Исполнители | Всего за 2023-2032 г.г. | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  |  |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и установка новых фонарей уличного освещения в Пристанском СП | 2023- 2032 | Администрация Пристанского СП | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2023-2032 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| п/п | Наименование мероприятий* | Сроки исполнения | Исполнители | Всего за 2023-2032 г.г. | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  |  |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и установка новых фонарей уличного освещения в Пристанском СП | 2023- 2032 | Администрация Пристанского СП | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2023-2032 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Пристанского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2023-2032 годы

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  на 2023-2032 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2022 год (факт) | Динамика значений целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения | км | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 80 | 72 | 68 | 54 | 41 | 35 | 28 | 15 | 8 | 5 | 0 |